Совет Александровского сельского поселения

# Решение

проект

18.10.2017 №

с. Александровское

О готовности тепловодоснабжения и водоотведения к работе в зимний период 2017-2018 гг.

Рассмотрев информацию и.о. директора МУП «Жилкомсервис» о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2017-2018 гг.

Совет Александровского сельского поселения решил:

1. Принять информацию и.о. директора МУП «Жилкомсервис» о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2017-2017 г.
2. Рекомендовать Администрации Александровского сельского поселения активизировать работу по устранению имеющихся недостатков по утеплению тепловодосетей.

Глава Александровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Т. Дубровин

Приложение к решению Совета

Александровского сельского поселения

от 18.10.2017 №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **по подготовке теплоснабжения и теплоизоляции к работе в зимний период 2017-2018гг** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** |  **Наименование объекта**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **За счет собственных средств**  | **За счет ОГУ Томскавтодор** | **Администрация Алекс-го сельского поселения** | **За счет рай. Бюджета** |  **прочие; текущий ремонт** | **в т.ч.суб. Подряд** | **ВСЕГО** |
|  |  |  |  | **Хоз.способ** | **Внутр-ий подряд** | **в т.ч.суб. Подряд** | **За счет сельского поселения** | **в.т.ч. суб.подряд** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | **I. Ремонт сетейтеплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена теплопроводных труб по ул Гоголя 32, Котельная №1. | м | 10 |  |  |  |  | 17 570,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена труб теплоснабжения по ул Лебедева, 8 (от здания теплграфии до маг.Автозапчасти) Котельная №1 | м | 80 |  |  |  |  | 192 581,42 |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена теплопроводных труб по пер. Лесной 1а, Котельная №2. | м | 14 |  |  |  |  | 84 514,27 |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена теплопроводных труб от ул.Трудовая до д№6 по пер Солнечному, Котельная №2 | м | 78 |  |  |  |  | 192 801,19 |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт трассы теплоснабжения по ул Мира 16,Котельная №2 | м | 24 |  |  |  |  | 56 661,20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена теплопроводных труб в переходе по пер Лесной 10,Котельная №2 | м | 10 |  |  |  |  | 24 906,54 |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена труб теплоснабжения по ул Гоголя 14-16, Котельная №2 | м | 10 |  |  |  |  | 38 340,29 |  |  |  |  |  |
| 8 | Устройство труб теплоснабжения по ул Сибирская 3-1а, Котельная №5 | м | 30 |  |  |  |  | 76 627,87 |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена труб теплоснабжения по ул Нефтянников 9, Котельная №5 | м | 7 |  |  |  |  | 11 341,33 |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена труб теплоснабжения по ул Фонтанная 1а/1, Котельная №5 | м | 8 |  |  |  |  | 13 158,91 |  |  |  |  |  |
| 11 | Устройство труб теплоснабжения по ул Крылова от гаража до дома №40, Котельная №5 | м | 60 |  |  |  |  | 85 932,93 |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена труб теплоснабжения на врезке в дом по ул Заводская 1, Котельная №6 | м | 15 |  |  |  |  | 24 364,58 |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена теплопроводных труб в переходе от К№6 до кафе Парус, Котельная №6 | м | 30 |  |  |  |  | 145 785,64 |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена труб теплоснабжения по ул Кирова 10, Котельная №6 | м | 20 |  |  |  |  | 38 766,42 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт трассы с заменой теплоснабжения по ул Ленина №27-№25, Котельная №7 | м | 93 |  |  |  |  | 227 514,24 |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу № I.*** |  |  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **1 230 867,20** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **1 230 867,20** |
|  | **II. Замена арматуры теплоснабжения** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена запорной арматуры теплоснабжение по ул Советская16, Котельная №1 | шт | 3 |  |  |  |  | 2 826,58 |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена запорной арматуры на теплоснабжение по ул Пушкина 36, Котельная №5 | шт | 6 |  |  |  |  | 6 978,14 |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена запорной арматуры на теплоснабжениев т/узле ф80мм по ул Чапаева 25, Котельная №5 | шт;  | 3 |  |  |  |  | 22 691,70 |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена запорной арматуры на теплоснабжение по ул Пушкина 58, Котельная №5 | шт | 3 |  |  |  |  | 2 705,15 |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена запорной арматуры на теплоснабжение по ул Чапаева 4, Котельная №5 | шт | 3 |  |  |  |  | 2 705,33 |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена запорной арматуры на теплоснабжениев т/узле ф100мм по ул Сибирская 11, Котельная №5 | шт | 3 |  |  |  |  | 27 346,80 |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена запорной арматуры на теплоснабжение на врезке по ул Сибирская 17, Котельная №5 | шт | 3 |  |  |  |  | 2 826,58 |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена запорной арматуры на теплоснабжениепо ул Заводская 2, Котельная №6 | шт | 4 |  |  |  |  | 8 611,91 |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу №II.*** |  |  |  **-**  |  |  |  | **76 692,19** |  |  |  |  | **76 692,19** |
|  | **III. Теплоизоляционные работы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Утепление трассы в районе аэропорта, Котельная №2 | м | 15 |  |  |  |  | 14 903,53 |  |  |  |  |  |
| 25 | Поднятие и ремонт деревянного короба, изоляция трассы по ул Чапаева №31а, Котельная №5 | м | 20 |  |  |  |  | 85 861,39 |  |  |  |  |  |
| 26 | Частичная теплоизоляция трассы, по ул Кедровой, пер Новый, уо Новая, Котельная №7 | м | 109 |  |  |  |  | 111 676,65 |  |  |  |  |  |
|  | ***Итого по разделу №III.*** |  |  |  |  |  |  | **212 441,57** |  |  |  |  | **212 441,57** |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  | **1 520 000,96** |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | **1 520 000,96** |

В настоящее время продолжаются работы по утеплению.