

Совет Александровского сельского поселения

# Решение

28.10.2020 № 224-20-39п

с. Александровское

О готовности тепловодоснабжения

к работе в зимний период 2020-2021 гг.

Рассмотрев информацию и.о. директора МКП «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2020-2021 гг.

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять информацию и.о. директора МКП «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2020-2021 г.
2. Рекомендовать Администрации Александровского сельского поселения активизировать работу по устранению имеющихся недостатков по утеплению тепловодосетей.

заместитель председателя Совета

Александровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.А. Комаров

Приложение к решению Совета

Александровского сельского поселения

от 28.10.2020 № 224-20-39п

**ИНФОРМАЦИЯ**

**по подготовке объектов тепловодоснабжения и теплоизоляции к работе в зимний период 2020-2021 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм | Кол-во | За счет собственных средств | За счет ОГУ Томскавтодор | Администрация Алекс-го сельского поселения | За счет рай. Бюджета | | Суб. подряд; прочие; текущий ремонт | ВСЕГО |
| **Хоз.способ** | **Внутр. подряд** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| **I.Ремонт котлов, замена оборудования и запорной арматуры в котельных** | | | | | | | | | | |
|  | ***I. Ремонт котельной №1*** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | **17810** | |  |  | **17810** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | **3142,188** | |  |  | **3142,188** |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | **957,6** | |  |  | **957,6** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | **239,4** | |  |  | **239,4** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | **299,256** | |  |  | **299,256** |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | **8015,62** | |  |  | **8015,62** |
|  | Сверло 42.0; Сверло 46.0; Сверло 50.0 к/х; Сверло 32.0 к/х | комплект | 1 |  |  | **16860** | |  |  | **16860** |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | **966,497** | |  |  | **966,497** |
|  | Замена котловой трубы ф57х4,0мм.(1,26тн) | м | 240,92 |  |  | **151795,98** | |  |  | **151795,98** |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | **2000** | |  |  | **2000** |
|  | Замена клапана ПКК-40МС-0,6муф на котле№5 | шт | 1 |  |  | **7500** | |  |  | **7500** |
|  | Вырезка окон для чистки котла от накипи, замена сегментов. Лист СТ09Г2С-0,180т |  |  |  |  | **9360** | |  |  | **9360** |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | **32440,285** | |  |  | **32440,285** |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП9-20 от 02.07.2020г) |  |  |  |  | **52800** | |  |  | **52800** |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП43-20 от 18.08.2020г) |  |  |  |  | **40230** | |  |  | **40230** |
|  | ***1.Итогопо ремонту котельной №1*** |  |  |  |  | **344416,826** | |  |  | **344416,826** |
|  | ***2. Ремонт котельной №2*** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | **17810** | |  |  | **17810** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | **3142,188** | |  |  | **3142,188** |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | **957,6** | |  |  | **957,6** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | **239,4** | |  |  | **239,4** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | **299,256** | |  |  | **299,256** |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | **8015,62** | |  |  | **8015,62** |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | **966,497** | |  |  | **966,497** |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | **2000** | |  |  | **2000** |
|  | Вырезка окон для чистки котла от накипи, замена сегментов. Лист СТ09Г2С-0,180т |  |  |  |  | **9360** | |  |  | **9360** |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | **32440,285** | |  |  | **32440,285** |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП9-20 от 02.07.2020г) |  |  |  |  | **30000** | |  |  | **30000** |
|  | Работы по ремонту и обслуживанию двух электродвигателей насосов сетей водоснабжения по договору подряда (ДП10-20 от 02.07.2020г) |  |  |  |  | **2640** | |  |  | **2640** |
|  | ***2.Итогопо ремонту котельной №2*** |  |  |  |  | **107870,846** | |  |  | **107870,846** |
|  | ***3. Ремонт котельной №3*** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | **17810** | |  |  | **17810** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | **3142,188** | |  |  | **3142,188** |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | **957,6** | |  |  | **957,6** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | **239,4** | |  |  | **239,4** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | **299,256** | |  |  | **299,256** |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | **8015,62** | |  |  | **8015,62** |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | **966,497** | |  |  | **966,497** |
|  | Замена котловой трубы ф45х3,5мм. (0,36тн) | м | 100,5 |  |  | **53090,28** | |  |  | **53090,28** |
|  | Установка блока управления и сигнализации БУС12 | шт | 1 |  |  | **34080** | |  |  | **34080** |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | **2000** | |  |  | **2000** |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | **32440,285** | |  |  | **32440,285** |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП25-20 от 18.08.2020г) |  |  |  |  | **22989** | |  |  | **22989** |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП22-20 от 02.08.2020г) |  |  |  |  | **91954** | |  |  | **91954** |
|  | ***3.Итогопо ремонту котельной №3*** |  |  |  |  | **267984,126** | |  |  | **267984,126** |
|  | ***4. Ремонт котельной №4*** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | **17810** | |  |  | **17810** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | **3142,188** | |  |  | **3142,188** |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | **957,6** | |  |  | **957,6** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | **239,4** | |  |  | **239,4** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | **299,256** | |  |  | **299,256** |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | **8015,62** | |  |  | **8015,62** |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | **966,497** | |  |  | **966,497** |
|  | Замена котловой трубы ф32х3,5мм. (0,37тн) | м | 150,4 |  |  | **59005,01** | |  |  | **59005,01** |
|  | Замена котловой трубы ф38х3,5мм. (0,30тн) | м | 100,74 |  |  | **44241,9** | |  |  | **44241,9** |
|  | Замена котловой трубы ф42х3,5мм. (0,34тн) | м | 102,32 |  |  | **53200,82** | |  |  | **53200,82** |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | **32440,285** | |  |  | **32440,285** |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | **2000** | |  |  | **2000** |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП45-20 от 01.09.2020г) |  |  |  |  | **68966** | |  |  | **68966** |
|  | ***4.Итогопо ремонту котельной №4*** |  |  |  |  | **291284,576** | |  |  | **291284,576** |
|  | ***5. Ремонт котельной №5*** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | **17810** | |  |  | **17810** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | **3142,188** | |  |  | **3142,188** |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | **957,6** | |  |  | **957,6** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | **239,4** | |  |  | **239,4** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | **299,256** | |  |  | **299,256** |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | **8015,62** | |  |  | **8015,62** |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | **966,497** | |  |  | **966,497** |
|  | Замена сегмента газового котла (в комплекте 6шт) | шт | 1 |  |  | **81543,6** | |  |  | **81543,6** |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | **2000** | |  |  | **2000** |
|  | Установка Задвижки 30с41 нжДу200 Ру169в наличии) | шт | 2 |  |  | **41733,33** | |  |  | **41733,33** |
|  | Установка Фланца Ду 200х16п- 4 шт; крепеж М20х110 с 2-мя гайками; Шпилька М20х110-16шт; гайка М20 |  |  |  |  | **10688,41** | |  |  | **10688,41** |
|  | Вырезка окон для чистки котла от накипи, замена экономайзера. Лист СТ09Г2С-0,357т |  |  |  |  | **18564** | |  |  | **18564** |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | **32440,285** | |  |  | **32440,285** |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП44-20 от 01.09.2020г) |  |  |  |  | **34483** | |  |  | **34483** |
|  | ***5.Итогопо ремонту котельной №5*** |  |  |  |  | 252883,186 | |  |  | 252883,186 |
|  | ***6. Ремонт котельной №6*** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | **17810** | |  |  | **17810** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | **3142,188** | |  |  | **3142,188** |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | **957,6** | |  |  | **957,6** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | **239,4** | |  |  | **239,4** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 10 |  |  | **1496,28** | |  |  | **1496,28** |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | **8015,62** | |  |  | **8015,62** |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | **286,909** | |  |  | **286,909** |
|  | Ремонт насоса (проточка корпуса насоса К-290) | шт | 1 |  |  | **15402** | |  |  | **15402** |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | **2000** | |  |  | **2000** |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | **32440,285** | |  |  | **32440,285** |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП13-20 от 02.08.2020г) |  |  |  |  | **40230** | |  |  | **40230** |
|  | ***6.Итогопо ремонту котельной №6*** |  |  |  |  | **122020,282** | |  |  | **122020,282** |
|  | ***7. Ремонт котельной №7*** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 26 |  |  | **3890,328** | |  |  | **3890,328** |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 5 |  |  | **1197** | |  |  | **1197** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | **239,4** | |  |  | **239,4** |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 5 |  |  | **748,14** | |  |  | **748,14** |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | **32440,29** | |  |  | **32440,29** |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | ***7.Итогопо ремонту котельной №7*** |  |  |  |  | **38515,158** | |  |  | **38515,158** |
|  | ***8.Станция подготовки питьевой воды по ул. Советская (пекарня)*** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | ***Установка станции управления СУЗ-40*** | шт | 1 |  |  | **15900** | |  |  | **15900** |
|  | ***8. Итого по Станции подготовки питьевой воды по ул. Советская (пекарня)*** |  |  |  |  | **15900** | |  |  | **15900** |
|  | **9. Работа аварийной машины** |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Редуктор кислородный БКО-50-12,5 KRASS | шт | 1 |  |  | **1425** | |  |  | **1425** |
|  | Рукав кислородный 9,0мм ХЛ (111-9,0-2,0) с полосой | м | 50 |  |  | **3850** | |  |  | **3850** |
|  | Рукав пропан 9,0 мм ХЛ (1-9,3-0,63) с полосой | м | 50 |  |  | **3850** | |  |  | **3850** |
|  | **9. Итого по работе аварийной машины** |  |  |  |  | **9125** | |  |  | **9125** |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  |  | **1450000** | |  |  | **1450000** |

ОТЧЕТ

Об использовании субсидий, в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-,водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Александровского сельского поселения»

за 2020 - 2021гг.

МКП «Тепловодоснабжения» Александровского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Потребность в субсидии (руб.) | | | | Размер субсидии, выделенной из бюджета Администрации Александровского сельского поселения | | | | №, дата платежного документа о перечислении субсидии (руб.) |
| Итого: | 2020 | 2021 | 2022 | Итого: | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1450000,00 | 1450000,00 |  |  | 1450000,00 | 1450000,00 |  |  | №952 от 26.06.2020  №1044 от 13.07.2020 |