Совет Александровского сельского поселения

Решение

28.10.2020										№ 224-20-39п

с. Александровское

О готовности тепловодоснабжения

к работе в зимний период 2020-2021 гг.

Рассмотрев информацию и.о. директора МКП «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2020-2021 гг.

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:

- Принять информацию и.о. директора МКП «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2020-2021 г.

- Рекомендовать Администрации Александровского сельского поселения активизировать работу по устранению имеющихся недостатков по утеплению тепловодосетей.

заместитель председателя Совета

Александровского сельского поселения		_________________ Л.А. Комаров

Приложение к решению Совета

Александровского сельского поселения

от 28.10.2020 № 224-20-39п

ИНФОРМАЦИЯ

по подготовке объектов тепловодоснабжения и теплоизоляции к работе в зимний период 2020-2021 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм | Кол-во | За счет собственных средств | За счет ОГУ Томскавтодор | Администрация Алекс-го сельского поселения | За счет рай. Бюджета |  | Суб. подряд; прочие; текущий ремонт | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Хоз.способ | Внутр. подряд |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| I.Ремонт котлов, замена оборудования и запорной арматуры в котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Ремонт котельной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | 17810 |  |  |  | 17810 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | 3142,188 |  |  |  | 3142,188 |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | 957,6 |  |  |  | 957,6 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | 239,4 |  |  |  | 239,4 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | 299,256 |  |  |  | 299,256 |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | 8015,62 |  |  |  | 8015,62 |
|  | Сверло 42.0; Сверло 46.0; Сверло 50.0 к/х; Сверло 32.0 к/х | комплект | 1 |  |  | 16860 |  |  |  | 16860 |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | 966,497 |  |  |  | 966,497 |
|  | Замена котловой трубы ф57х4,0мм.(1,26тн) | м | 240,92 |  |  | 151795,98 |  |  |  | 151795,98 |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
|  | Замена клапана ПКК-40МС-0,6муф на котле№5 | шт | 1 |  |  | 7500 |  |  |  | 7500 |
|  | Вырезка окон для чистки котла от накипи, замена сегментов. Лист СТ09Г2С-0,180т |  |  |  |  | 9360 |  |  |  | 9360 |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | 32440,285 |  |  |  | 32440,285 |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП9-20 от 02.07.2020г) |  |  |  |  | 52800 |  |  |  | 52800 |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП43-20 от 18.08.2020г) |  |  |  |  | 40230 |  |  |  | 40230 |
|  | 1.Итогопо ремонту котельной №1 |  |  |  |  | 344416,826 |  |  |  | 344416,826 |
|  | 2. Ремонт котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | 17810 |  |  |  | 17810 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | 3142,188 |  |  |  | 3142,188 |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | 957,6 |  |  |  | 957,6 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | 239,4 |  |  |  | 239,4 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | 299,256 |  |  |  | 299,256 |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | 8015,62 |  |  |  | 8015,62 |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | 966,497 |  |  |  | 966,497 |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
|  | Вырезка окон для чистки котла от накипи, замена сегментов. Лист СТ09Г2С-0,180т |  |  |  |  | 9360 |  |  |  | 9360 |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | 32440,285 |  |  |  | 32440,285 |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП9-20 от 02.07.2020г) |  |  |  |  | 30000 |  |  |  | 30000 |
|  | Работы по ремонту и обслуживанию двух электродвигателей насосов сетей водоснабжения по договору подряда (ДП10-20 от 02.07.2020г) |  |  |  |  | 2640 |  |  |  | 2640 |
|  | 2.Итогопо ремонту котельной №2 |  |  |  |  | 107870,846 |  |  |  | 107870,846 |
|  | 3. Ремонт котельной №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | 17810 |  |  |  | 17810 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | 3142,188 |  |  |  | 3142,188 |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | 957,6 |  |  |  | 957,6 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | 239,4 |  |  |  | 239,4 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | 299,256 |  |  |  | 299,256 |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | 8015,62 |  |  |  | 8015,62 |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | 966,497 |  |  |  | 966,497 |
|  | Замена котловой трубы ф45х3,5мм. (0,36тн) | м | 100,5 |  |  | 53090,28 |  |  |  | 53090,28 |
|  | Установка блока управления и сигнализации БУС12 | шт | 1 |  |  | 34080 |  |  |  | 34080 |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | 32440,285 |  |  |  | 32440,285 |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП25-20 от 18.08.2020г) |  |  |  |  | 22989 |  |  |  | 22989 |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП22-20 от 02.08.2020г) |  |  |  |  | 91954 |  |  |  | 91954 |
|  | 3.Итогопо ремонту котельной №3 |  |  |  |  | 267984,126 |  |  |  | 267984,126 |
|  | 4. Ремонт котельной №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | 17810 |  |  |  | 17810 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | 3142,188 |  |  |  | 3142,188 |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | 957,6 |  |  |  | 957,6 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | 239,4 |  |  |  | 239,4 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | 299,256 |  |  |  | 299,256 |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | 8015,62 |  |  |  | 8015,62 |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | 966,497 |  |  |  | 966,497 |
|  | Замена котловой трубы ф32х3,5мм. (0,37тн) | м | 150,4 |  |  | 59005,01 |  |  |  | 59005,01 |
|  | Замена котловой трубы ф38х3,5мм. (0,30тн) | м | 100,74 |  |  | 44241,9 |  |  |  | 44241,9 |
|  | Замена котловой трубы ф42х3,5мм. (0,34тн) | м | 102,32 |  |  | 53200,82 |  |  |  | 53200,82 |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | 32440,285 |  |  |  | 32440,285 |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП45-20 от 01.09.2020г) |  |  |  |  | 68966 |  |  |  | 68966 |
|  | 4.Итогопо ремонту котельной №4 |  |  |  |  | 291284,576 |  |  |  | 291284,576 |
|  | 5. Ремонт котельной №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | 17810 |  |  |  | 17810 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | 3142,188 |  |  |  | 3142,188 |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | 957,6 |  |  |  | 957,6 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | 239,4 |  |  |  | 239,4 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 2 |  |  | 299,256 |  |  |  | 299,256 |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | 8015,62 |  |  |  | 8015,62 |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | 966,497 |  |  |  | 966,497 |
|  | Замена сегмента газового котла (в комплекте 6шт) | шт | 1 |  |  | 81543,6 |  |  |  | 81543,6 |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
|  | Установка Задвижки 30с41 нжДу200 Ру169в наличии) | шт | 2 |  |  | 41733,33 |  |  |  | 41733,33 |
|  | Установка Фланца Ду 200х16п- 4 шт; крепеж М20х110 с 2-мя гайками; Шпилька М20х110-16шт; гайка М20 |  |  |  |  | 10688,41 |  |  |  | 10688,41 |
|  | Вырезка окон для чистки котла от накипи, замена экономайзера. Лист СТ09Г2С-0,357т |  |  |  |  | 18564 |  |  |  | 18564 |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | 32440,285 |  |  |  | 32440,285 |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП44-20 от 01.09.2020г) |  |  |  |  | 34483 |  |  |  | 34483 |
|  | 5.Итогопо ремонту котельной №5 |  |  |  |  | 252883,186 |  |  |  | 252883,186 |
|  | 6. Ремонт котельной №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка Сигнализатора токсичных газов СТГ-1-2 | шт | 1 |  |  | 17810 |  |  |  | 17810 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 21 |  |  | 3142,188 |  |  |  | 3142,188 |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 4 |  |  | 957,6 |  |  |  | 957,6 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | 239,4 |  |  |  | 239,4 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 10 |  |  | 1496,28 |  |  |  | 1496,28 |
|  | Ремонт котлов: Асбокартон АКОН 8мм (1000х800); Шнур асбестовый 10мм,12мм,18мм; Эмаль НЦ-132желтый 17кг(Лакра); |  |  |  |  | 8015,62 |  |  |  | 8015,62 |
|  | Ремонт котлов: Подшипник 309 (6309); Подшипник 310(6310), Смазка Графитная OILRIGHTсинт., Смазка Литол-24 Яр |  |  |  |  | 286,909 |  |  |  | 286,909 |
|  | Ремонт насоса (проточка корпуса насоса К-290) | шт | 1 |  |  | 15402 |  |  |  | 15402 |
|  | Ремонт котлов: Электроды KOBELCO LB 52U ф3,2(5кг) | кг | 5 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | 32440,285 |  |  |  | 32440,285 |
|  | Сварные работы по договору подряда (ДП13-20 от 02.08.2020г) |  |  |  |  | 40230 |  |  |  | 40230 |
|  | 6.Итогопо ремонту котельной №6 |  |  |  |  | 122020,282 |  |  |  | 122020,282 |
|  | 7. Ремонт котельной №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 26 |  |  | 3890,328 |  |  |  | 3890,328 |
|  | Поверка СИ: манометры показывающие сигнализирующие ДМ2010Сг | шт | 5 |  |  | 1197 |  |  |  | 1197 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие ДМ 2005Сг,ДВ2005Сг, ДА2005Сг, ДМ2005Сг1Ех,ДВ 2005Сг1Ех, ДА 2005Сг1Ех | шт | 1 |  |  | 239,4 |  |  |  | 239,4 |
|  | Поверка СИ: манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие МПЗ – У, МПЗА, МП4-У, ВПЗ –У, ВП4-У, МВПЗА-У, МВП4-У, МВП4А-У | шт | 5 |  |  | 748,14 |  |  |  | 748,14 |
|  | Комплексная проверка счетчиков газа |  |  |  |  | 32440,29 |  |  |  | 32440,29 |
|  | 7.Итогопо ремонту котельной №7 |  |  |  |  | 38515,158 |  |  |  | 38515,158 |
|  | 8.Станция подготовки питьевой воды по ул. Советская (пекарня) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка станции управления СУЗ-40 | шт | 1 |  |  | 15900 |  |  |  | 15900 |
|  | 8. Итого по Станции подготовки питьевой воды по ул. Советская (пекарня) |  |  |  |  | 15900 |  |  |  | 15900 |
|  | 9. Работа аварийной машины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Редуктор кислородный БКО-50-12,5 KRASS | шт | 1 |  |  | 1425 |  |  |  | 1425 |
|  | Рукав кислородный 9,0мм ХЛ (111-9,0-2,0) с полосой | м | 50 |  |  | 3850 |  |  |  | 3850 |
|  | Рукав пропан 9,0 мм ХЛ (1-9,3-0,63) с полосой | м | 50 |  |  | 3850 |  |  |  | 3850 |
|  | 9. Итого по работе аварийной машины |  |  |  |  | 9125 |  |  |  | 9125 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1450000 |  |  |  | 1450000 |

ОТЧЕТ

Об использовании субсидий, в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-,водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Александровского сельского поселения»

за 2020 - 2021гг.

МКП «Тепловодоснабжения» Александровского сельского поселения

| Наименование | Потребность в субсидии (руб.) |  |  |  | Размер субсидии, выделенной из бюджета Администрации Александровского сельского поселения |  |  |  | №, дата платежного документа о перечислении субсидии (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: | 2020 | 2021 | 2022 | Итого: | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 1450000,00 | 1450000,00 |  |  | 1450000,00 | 1450000,00 |  |  | №952 от 26.06.2020 №1044 от 13.07.2020 |