

**Совет Александровского сельского поселения**

# Решение

25.10.2022 № 13-22-2п

с. Александровское

О готовности тепловодоснабжения к работе в зимний период 2022-2023 гг.

Рассмотрев информацию директора МКП «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2022-2023 годов

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию директора МКП «Тепловодоснабжение» Александровского сельского поселения о подготовке Александровского сельского поселения к зимнему отопительному сезону 2022-2023 годов.
2. Рекомендовать Администрации Александровского сельского поселения активизировать работу по устранению имеющихся недостатков по утеплению тепловодосетей.

Глава Александровского сельского поселения,

исполняющий полномочия председателя Совета

Александровского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Пьянков

Приложение к решению

Совета Александровского

сельского поселения

от 25.10.2022 № 13-22-2п

Отчет по проведенным работам на участках трасс котельных №№1-7.

**КОТЕЛЬНАЯ №1 (ул. Лебедева, 11а):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды работ | Сметная стоимость, руб |
| 1 | пер. Школьный (от ул. Мира до ул. Юргина) | Замена теплоизоляции на участке трассы тепловодоснабжения (139,6м) | 850 669,17 |
| 2 | ул. Юргина, 39 | Замена теплоизоляции на участке трассы тепловодоснабжения (24м) | 70 096,53 |
| 3 | пер. Лебедева, 2 | Замена трассы тепло-водоснабжения (9,8м) | 139 105,04 |
| 4 | Котельная №1 | Ремонт котла водогрейного №3 КВСА-3 | 80 829,18 |
| 5 | Котельная №1 | Ремонт котла водогрейного №4 КВСА-3 | 178 000 |
| 6 | ул. Гоголя, от д.18 до д.22 | Утепление (100м) | 36 000 |
| 7 | ул. Мира (пер.Школьный – ул. Ленина) | Утепление (225м) | 52 820 |
| 8 | ул. Советская, 33а | Утепление (4м) | 5 600 |
| 9 | ул. Мира, 1а | Утепление (3м) | 4 200 |
| 10 | пер. Школьный | Утепление (2м) | 3 000 |
| 11 | ул. Партизанская, 32 | Утепление (5м) | 6 800 |
| Итого: | | | 1 427 119,92 |

**КОТЕЛЬНАЯ №2 (пер. Северный, 13а):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды работ | Сметная стоимость, руб |
| 1 | пер. Лесной, 1а | Замена теплоизоляции на участках трассы тепловодоснабжения (51,4м) | 290 212,34 |
| 2 | ул. Толпарова, 6 | Замена теплоизоляции (13м) | 50 176,68 |
| 3 | ул. Таежная, 22 | Утепление (20м) | 10 200 |
| 4 | ул. Юргина, 1 | Утепление (100м) | 39 300 |
| 5 | пер. Солнечный | Утепление (50м) | 17 800 |
| Итого: | | | 407 689,02 |

**КОТЕЛЬНАЯ №3 (ул. Брусничная, 2а):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды работ | Сметная стоимость, руб |
| 1 | Котельная №3 | Ремонт котла водогрейного №1 ВК-21 | 209,86 |
| 2 | Котельная №3 | Ремонт котла водогрейного №2 ВК-21 | 11 060,28 |
| 3 | Котельная №3 | Ремонт котла водогрейного №3 ВК-21 | 185,65 |
| 4 | ул. Калинина, 36а | Утепление (7 рул. утеплит.) | 12 000 |
| 5 | ул. Засаймочная, 50 | Утепление (1 рул. утеплит., 5м пленки) | 3 600 |
| 6 | Основной распределительный узел котельной №3 | Утепление (2 рул. утеплит., 7м пленки) | 4 350 |
| 7 | ул. Брусничная (парк) | Утепление (2 рул. утеплит., 8,5м пленки) | 5 700 |
| 8 | Ул. Засаймочная, 33 | Утепление (0,5м) | 1 700 |
| 9 | Ул. Засаймочная, 36 | Утепление (1 рул. утеплит., 4,5м пленки) | 2 800 |
| Итого: | | | 41 605,79 |

**КОТЕЛЬНАЯ №4 (мкр. Казахстан, 18):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды работ | Сметная стоимость, руб |
| 1 | мкр. Казахстан, 7 | Замена участка трассы тепловодоснабжения (6м) | 113 323,86 |
| 2 | мкр. Казахстан, 7 | Замена теплоизоляции на участке трассы тепловодоснабжения (12м) | 57 261,27 |
| 3 | мкр. Казахстан, 10 | Замена трассы тепло-водоснабжения (12м) | 138 170,72 |
| 4 | мкр.Казахстан, тепловые узлы №1;2;3 | Обустройство новых ТУ  (ТУ1 - 3,9м\*2,65м\*2,2м),  (ТУ2 - 3,3м\*2,05м\*2,2м), (ТУ3 – 3,1м\*2м\*2,2м) | 210 000 |
| 5 | Котельная №4 | Ремонт котла водогрейного №1 ВК-21 | 33 539,90 |
| 6 | Котельная №4 | Ремонт котла водогрейного №2 ВК-21 | 1 067,02 |
| 7 | мкр. Казахстан | Утепление (10м) | 5 300 |
| 8 | мкр. Казахстан, 16 (склад) | Утепление (8 рул. утепл.) | 15 600 |
| 9 | мкр. Казахстан, 15Б | Утепление (6м) | 3 800 |
| Итого: | | | 578 062,77 |

**КОТЕЛЬНАЯ №5 (ул. Пушкина, 54в):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды работ | Стоимость, руб |
| 1 | ул. Нефтяников – «Дом молитвы» | Деревянный короб (50м) | 20 700 |
| 2 | ул. Химиков | Деревянный короб (50м) | 22 800 |
| 3 | ул. Студенческая | Деревянный короб (15м) | 11 300 |
| 4 | маг. «Сибирь» | Деревянный короб (5м) | 6 100 |
| 5 | ул. Пушкина, 25 | Замена трассы тепловодоснабжения (47м) | 369 785,28 |
| 6 | ул. Чапаева, 31 | Замена трассы тепловодоснабжения (20м) | 154 283,48 |
| Итого: | | | 584 968,76 |

**КОТЕЛЬНАЯ №6 (ул. Партизанская, 89):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды работ | Стоимость, руб |
| 1 | ул. Партизанская | Изовер, пленка (150м) | 56 000 |
| 2 | Кафе «Парус» | Утепление (40м) | 15 800 |
| 3 | ул. Заводская, 9 | Короб теплоузла | 5 720 |
| 4 | ул. Заводская, 3 | Утепление (2м) | 1 200 |
| 5 | ул. Октябрьская (промежут.насос) | Утепление (3м) | 1 800 |
| 6 | ул. Кирова, 13 | Деревянный короб (10м) | 8 500 |
| 7 | Казначейство | Утепление (2м) | 4 100 |
| 8 | ул. Октябрьская, 14 | Капитальный ремонт системы тепловодоснабжения (1м) | 39 925,42 |
| 9 | Котельная №6 | Ремонт котла водогрейного №2 КВСА-2 | 72 495,59 |
| Итого: | | | 205 541,01 |

**КОТЕЛЬНАЯ №7 (ул. Толпарова, 49):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Виды работ | Сметная стоимость, руб |
| 1 | ул. Западная, 6 | Замена трассы тепло-водоснабжения (36м) | 229 260,40 |
| 2 | пер. Новый, 4 | Утепление (5 рул. утепл., 20м пленки) | 2 000 |
| 3 | Котельная №7 (основная трасса) | Утепление (4 рул. утепл., 20м пленки) | 9 900 |
| Итого: | | | 241 160,40 |

**ПОВЕРКА И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Виды работ | Сметная стоимость, руб |
| 1 | Ремонт манометров | 30 268 |
| 2 | Поверка манометров | 40 654 |
| 3 | Ремонт комплексов учета газа | 26 341 |
| 4 | Поверка комплексов учета газа | 43 683 |
| 5 | Комплект прямых участков (котельная №7) | 25 700 |
| 6 | Аттестация методик измерения узла учета газа (котельная №7) | 68 280 |
| Итого: | | 234 926 |

**ВСЕГО: 3 721 073, 67 руб.**